北京市粮食和物资储备局文件

京粮发〔2025〕37号

 北京市粮食和物资储备局关于印发

《北京市储备粮承储库点条件》的通知

各区发展改革委（粮食和储备局），北京首农食品集团有限公司、北京市皇城粮油有限责任公司，有关单位：
为贯彻落实食品安全全链条监管工作要求，进一步规范本市储备粮承储库点管理，市粮食和储备局对《北京市储备粮承储库点条件》（京粮发〔2021〕19号）进行了修订。经市政府同意，现将《北京市储备粮承储库点条件》印发给你们，请遵照执行。
                       北京市粮食和物资储备局

2025年12月29日

（此件主动公开）
北京市储备粮承储库点条件
第一条 为进一步规范北京市储备粮管理，确保市储备粮储存安全，根据《北京市储备粮管理办法》《国有粮油仓储物流设施保护办法》《政府储备粮食仓储管理办法》等规章规定，结合本市实际，制定本条件。

第二条 承储市储备粮的库点，应符合本条件。市储备粮包括原粮、食用植物原油（以下简称原油）、成品粮油。
第三条 库点应当按照有关规定进行粮油仓储单位及国有仓储物流设施备案，履行政府储备仓储物流设施保护义务，建立健全粮油仓储物流设施管理和使用制度。
第四条 库点周边规定范围内没有威胁库存粮食安全的污染源、危险源，不得新设影响市储备粮正常储存保管的场所和设施。
第五条 原粮和原油库点地理位置与环境条件应当符合《粮油储藏技术规范》《粮食仓库建设标准》《植物油库建设标准》等规定，仓储区地坪应根据实际需要硬化并保持完好，满足粮油出入库作业承载要求，排水设施完善，防洪标准应达到《粮食仓库建设标准》规定的50年一遇要求。
第六条 仓房（油罐）及其配套设施质量良好、功能完备、安全可靠，配备必要的防火、防汛、避雷、视频监控等安全设施设备。
第七条 简易仓囤（含钢结构散装房式简易仓、钢罩棚等）、木板墙体仓房、木屋架仓房、钢板筒仓等储粮设施不得储存市储备原粮。未正式竣工验收的标准仓房（油罐）不得储存市储备粮。

第八条 原粮仓房主体结构坚固，墙体结构采用砖砌体或混凝土，墙体完好、平整、无裂缝；仓内地面完好、平整、坚固，敷设防潮层。墙体或者仓壁、仓顶的传热系数应当符合《粮油储藏技术规范》规定，气密性达到或者比照《粮油储藏 粮仓气密性要求》的规定。

第九条 成品粮油仓房主体结构完好、平整、坚固、无裂缝，具备自然通风条件或配置机械制冷控温设施设备。
第十条 油罐采用钢制固定顶，内表面光滑且内壁用油漆满足食品卫生要求，罐顶有人操作处设置安全带（绳）系挂装置，应配备油温监测、液位监测等技术条件。油罐区设置护油堤。
第十一条 原粮仓房应当因地制宜配备多参数（多功能）粮情测控、机械通风、制冷控温、有害生物综合防治等技术应用所需设施设备，具备实现准低温或低温储粮的能力。

第十二条 原粮和原油库点应当具有与粮油储存功能、仓（罐）型、进出仓（罐）方式、粮油品种、储存周期等相适应的仓储设备条件，满足政府储备收储、轮换、调运等的物流要求。原粮库点具有粮食装卸、输送、清理、计量等设备。原油库点具有食用植物油接发、油泵、计量、排水、防溢等装置。
第十三条 原粮和原油库点应具备粮油常规质量、储存品质及主要食品安全指标检验能力，具有满足相应检验项目需求的仪器设备和检验场所。
第十四条 原粮和原油库点应配备经过专业培训，掌握相应知识和技能的仓储管理、质量检验等专业技术人员。仓储管理、质量检验人员数量应符合《北京市粮油仓储单位备案管理办法》规定，相关人员应为本单位在职职工。
第十五条 电工、机修工、叉车司机等特种设备操作人员，应当持特种作业证书上岗。

第十六条 区储备粮承储库点条件参照《北京市储备粮承储库点条件》执行。
第十七条 《北京市储备粮承储库点条件》自印发之日起施行。《北京市粮食和物资储备局关于印发<北京市储备粮承储库点条件>的通知》（京粮发〔2021〕19号）同时废止。
北京市粮食和物资储备局办公室          2025年12月29日印发
PAGE  
－ 1 －


